Isolamento Acústico

Projeto Estrutural e Orçamento de Obras

1. Construção de três paredes externas, conforme ilustrado:

- Área total aproximada: 28,56m² (13,27 + 9,17 + 6,12).

- Paredes densas, com concreto nos furos dos tijolos.

Figura 1 - Frente (entrada)

Figura 2 - Trás

2. Remoção de duas paredes internas;

3. Construção de paredes internas:

- Altura: 2,90m;

- Vigas/estruturas metálicas;

- Preenchimento de lã de vidro;

- Paredes de drywall:

- Área total: 140,29m²

  - Sala de gravação: aproximadamente 83,87m²

  - Sala de controle: aproximadamente 56,42m²

| Descrição dos materiais |  |
| --- | --- |
| Vigas de sustentação |  |
| Lã de isolamento acústico (lã de vidro) |  |
| Drywall |  |

Imagens de referência (paredes internas):

4. Forro acústico:

5.  Parte elétrica e iluminação:

6. Piso e rodapé: